TERMO DE REFERÊNCIA – T.R – n.º 014/2026

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico com inversão de fases

## Identificação da Demanda

Orgão demandante: Município de Rio Bonito do Iguaçu

Secretaria: Saúde

Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para execução de obra de reforma e recuperação e ampliação da cobertura da edificação pública denominada Clínica da Mulher

Áreas: à reformar 275,00 m² -  Cobertura a ampliar 93,06 m² = 368,06

Local: Clinica da Mulher

Endereço: Rua Eduardo Drabecki – Bairro Vista Alegre

Valor Estimado: 402.496,90 (quatrocentos e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa centavos)

# JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA INVERSÃO DE FASES

PREGÃO ELETRÔNICO – LEI Nº 14.133/2021
(HABILITAÇÃO ANTERIOR À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES)

Nos termos do art. 17, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, excepcionalmente, a fase de habilitação poderá anteceder as fases de apresentação de propostas, lances e julgamento, desde que haja ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, bem como previsão expressa no edital.

No presente caso, a adoção da inversão excepcional de fases mostra-se tecnicamente recomendável e vantajosa para a Administração, pelos fundamentos a seguir:

## a. COMPLEXIDADE TÉCNICA DO OBJETO

O objeto licitado demanda execução por empresa com capacidade técnica específica, estrutura operacional compatível e responsável técnico habilitado, sendo essencial que a Administração confirme previamente a aptidão dos licitantes.

A habilitação antecedente evita participação de empresas sem condições mínimas de execução, reduzindo riscos de futura inexecução contratual.

## b. CELERIDADE E EFICIÊNCIA PROCESSUAL

A análise prévia da habilitação permite que somente empresas efetivamente aptas avancem para a fase competitiva de preços, reduzindo:

- tempo de análise posterior;

- interposição de recursos por inabilitação do vencedor;

- retrabalho da equipe de apoio;

- risco de fracasso do certame.

Tal medida concretiza os princípios da eficiência, economicidade e planejamento.

## c. REDUÇÃO DO RISCO DE PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS

Em objetos de maior complexidade técnica, é comum que licitantes sem expertise apresentem propostas artificialmente reduzidas, ocasionando:

- inexequibilidade;

- pedidos posteriores de reequilíbrio;

- atrasos na execução;

- rescisões contratuais.

A habilitação prévia filtra operadores sem capacidade real, qualificando a disputa de preços.

## d. BENEFÍCIO PRÁTICO À ADMINISTRAÇÃO

A inversão excepcional gera os seguintes benefícios concretos:

- seleção prévia de licitantes aptos;

- maior segurança na fase competitiva;

- redução de litígios recursais;

- menor probabilidade de desclassificação do vencedor;

- maior previsibilidade da contratação;

- mitigação do risco de paralisação do objeto.

## e. CONCLUSÃO

Diante da natureza do objeto e dos benefícios administrativos demonstrados, justifica-se tecnicamente a inversão excepcional de fases, com a habilitação antecedendo a apresentação de propostas e lances, devendo tal condição constar expressamente no edital do Pregão Eletrônico.

## OBJETO

Contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para execução de obra de reforma e recuperação e ampliação da cobertura da edificação pública denominada Clínica da Mulher, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, administração local e demais insumos necessários à perfeita execução dos serviços, em conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos anexos.

## 2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação decorre da necessidade de restabelecimento das condições estruturais, funcionais e operacionais da Clínica da Mulher, severamente atingida pelo evento climático extremo ocorrido em 07 de novembro de 2025, quando um tornado atingiu o perímetro urbano do Município de Rio Bonito do Iguaçu, ocasionando destruição de edificações particulares e danos relevantes à infraestrutura pública municipal.

Entre os prédios públicos afetados, a Clínica da Mulher sofreu avarias severas na cobertura, esquadrias externas e internas, claraboias, estrutura metálica frontal,

pintura e elementos complementares, comprometendo diretamente a continuidade dos atendimentos de saúde especializados à população feminina.

Conforme manifestação técnica do Departamento de Engenharia, foram identificadas necessidades de:

- remoção e substituição integral da cobertura;

- recomposição da estrutura metálica frontal;

- substituição de vidros temperados, janelas e portas;

- reposição de portas internas em MDF/melamínico;

- reparos em portas metálicas;

- recuperação de calhas, rufos e drenagem pluvial;

- pintura interna e externa;

- limpeza técnica final;

- adequações complementares e ampliação lateral de cobertura.

O memorial técnico conclui pela necessidade imediata da reforma para normalização do funcionamento da unidade pública de saúde .

## 3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação fundamenta-se no art. 6º, inciso XXIII, e art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando a necessidade administrativa de manutenção da prestação contínua dos serviços públicos de saúde, especialmente os atendimentos especializados vinculados à saúde da mulher.

Os quantitativos e serviços foram definidos a partir de:

- vistoria técnica in loco;

- levantamento dos danos pós-evento climático;

- memorial justificativo do engenheiro responsável;

- planilha orçamentária com referência SINAPI/PR e ORÇAFACIL .

## 4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços compreendem, entre outros:

### 4.1 Administração local

- engenheiro civil;

- mestre de obras;

- acompanhamento integral da execução.

### 4.2 Serviços preliminares

- placa de obra;

- limpeza inicial;

- demolições pontuais;

- remoção de portas e esquadrias danificadas.

### 4.3 Cobertura

- remoção integral do telhamento existente;

- substituição de estrutura de apoio;

- instalação de novas telhas metálicas;

- execução de rufos, calhas e domos;

- reconstrução da cobertura frontal metálica;

- implantação de pilares metálicos e blocos de fundação.

### 4.4 Esquadrias

- remoção de vidros e esquadrias avariadas;

- instalação de vidros temperados;

- reposição de janelas;

- instalação de kits de portas prontas;

- instalação de barras de apoio;

- substituição de portas metálicas externas.

### 4.5 Pintura

- fundo selador;

- pintura acrílica interna e externa;

- esmalte sintético em madeira.

### 4.6 Limpeza final

- limpeza técnica completa da edificação.

### 4.7 Ampliação complementar

- execução de cobertura lateral tipo garagem coberta.

## 5. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

5.1 O prazo estimado para execução da obra será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço, conforme inclusive previsão da administração local constante da planilha orçamentária .

5.2. O prazo de vigência do contrato será de 300 (Trezentos) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviços

## 6. REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução será por empreitada por preço global, considerando que os serviços possuem projetos, quantitativos e orçamento previamente definidos.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/21 e seus regulamentos e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2.  São obrigações do CONTRATANTE:

7.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos;

7.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital, da proposta e do contrato, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.2.4. Comunicar a Contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

17.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão ou de servidores especialmente designados;

12.2.6. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste edital, seus anexos e no contrato;

17.2.7. Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pela contratada, no que couber;

17.2.8. Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;

17.2.9. Ressarcir a contratada, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além

de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;

7.2.10. Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter

cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência;

7.2.11. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

7.3. São obrigações da CONTRATADA:

7.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, bem como do contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal.

7.3.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, os materiais com avarias ou defeitos;

7.3.4. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.3.5. Indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato, e manter comunicação com representante da Administração para a gestão do contrato;

7.3.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.3.7. Manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no SICAF, conforme legislação vigente;

7.3.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

17.3.9. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando houver:

7.3.10. Alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração;

7.3.10.1 Retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização de fornecimento, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administração;

7.3.10.2. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei Federal n.º 14.133/21;

7.3.11. Cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em Lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da previdência social e para aprendiz.

7.3.12.  Adotar as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber:

7.3.12.1. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas específicas da ABNT;

7.3.12.2. Observar os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

7.3.12.3. A contratada deverá se responsabilizar pela correta destinação das embalagens e resíduos da instalação.

7.3.12.4. Será promovida a logística reversa, garantindo que todos os materiais, ao fim de sua vida útil, sejam reciclados ou descartados de forma responsável, minimizando o impacto ambiental e fomentando a sustentabilidade.

7.3.12.5. Independentemente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade dos bens, obrigando-se a substituir aquele que apresentar falhas ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta.

7.3.12.6. No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para o fornecimento, nos termos das previsões deste Edital, a contratada deverá substituir aquele item e / ou serviço que estiver em desacordo, no prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da notificação, sem ônus para o Município, e independentemente de eventual aplicação das penalidades cabíveis.

7.3.12.7. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;

7.3.12.8. Apresentar no ato da assinatura do contrato, ART do Projeto e Execução;

7.3.12.9. Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

7.3.12.10. Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.

7.3.12.11. A Contratada obriga-se a entregar a Contratante, quando solicitado, análise da qualidade dos materiais quando solicitado.

7.3.12.12. A empresa deverá dar garantia mínima de 5 (cinco) anos contra danos estruturas de execução.

## 8. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização será exercida pelo Departamento Municipal de Engenharia, por servidor ou profissional formalmente designado, com apoio do fiscal técnico da obra.

## 9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os pagamentos ocorrerão por medições mensais dos serviços efetivamente executados, com base no cronograma físico-financeiro, planilha contratada e boletim de medição aprovado pela fiscalização.

A administração local deverá seguir o entendimento do Acórdão TCU 2.622/2013, proporcionalmente à evolução física da obra.

## 10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Sugere-se adoção do critério de julgamento por menor preço global, em razão da natureza integrada e interdependente dos serviços de reforma.

## 11. ESTIMATIVA DO VALOR

O valor estimado deverá corresponder ao montante constante da planilha orçamentária sintética e analítica anexas, elaboradas com base em referências SINAPI/PR e ORÇAFÁCIL

## 12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão por conta de dotação própria da Secretaria Municipal de Saúde, vinculada às ações de recuperação da infraestrutura pública afetada pelo desastre natural.

## 13. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação, pretende-se:

- restabelecer integralmente a funcionalidade da Clínica da Mulher;

- garantir segurança estrutural e sanitária;

- retomar os atendimentos especializados;

- preservar patrimônio público;

- evitar agravamento dos danos existentes;

- assegurar continuidade do serviço público de saúde.

## 14. GARANTIA CONTRATUAL

Poderá ser exigida garantia contratual nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, conforme definido no edital.

## 15. SUBCONTRATAÇÃO

A subcontratação será permitida de forma parcial, desde que previamente autorizada pela Administração e que não recaia sobre parcelas de maior relevância técnica do objeto.

## 16. MODELO DE RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto observará rigorosamente os arts. 140 a 143 da Lei nº 14.133/2021, e será realizado em duas etapas distintas:

### 16.1 Recebimento Provisório

Concluída a execução física da obra, será realizado o recebimento provisório, mediante:

- Solicitação formal da contratada;

- Vistoria técnica pela fiscalização;

- Emissão de Termo de Recebimento Provisório, atestando a conclusão da obra;

- Elaboração de relatório apontando pendências, inconformidades ou ajustes finais, quando houver;

- Fixação de prazo para correção das não conformidades identificadas.

O recebimento provisório não exime a contratada da responsabilidade pela solidez, segurança e qualidade da obra.

### 16.2 Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo ocorrerá após:

- Decurso do prazo de observação e correção das pendências;

- Comprovação da regularidade de todos os sistemas executados;

- Entrega da documentação técnica final, incluindo:

  - Projetos "como construído" (as built);

  - Laudos, testes e certificados;

  - Manual de uso, operação e manutenção;

  - ART/RRT de conclusão da obra.

Será então emitido o Termo de Recebimento Definitivo, encerrando as obrigações contratuais, sem prejuízo das garantias legais e contratuais.

### 16.3 Garantia e Responsabilidade Pós-Recebimento

Mesmo após o recebimento definitivo, a contratada permanecerá responsável por:

- Vícios aparentes ou ocultos;

- Defeitos construtivos;

- Responsabilidade técnica pela solidez e segurança da obra, nos prazos legais.

## 17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas previstas nos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal.

### 17.1 Tipos de Sanções Aplicáveis

Poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, conforme a gravidade da infração:

I – Advertência, quando a infração for de menor gravidade e não causar prejuízo relevante à Administração;

II – Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do ente federativo, pelo prazo de até 3 (três) anos;

III – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, nos termos da lei.

### 17.2 Multas Contratuais

As multas terão caráter moratório ou compensatório, conforme a natureza da infração:

#### a) Multa Moratória por Atraso na Execução

- 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual atualizado, por dia de atraso injustificado na execução dos serviços;

- Limitada ao teto máximo de 10% (dez por cento) do valor total do contrato;

- O atraso superior a 30 (trinta) dias poderá caracterizar inadimplemento grave, ensejando a rescisão contratual.

#### b) Multa Compensatória por Inexecução Parcial

- 5% (cinco por cento) do valor da parte inadimplida do contrato;

- Aplicável quando houver descumprimento de cláusulas contratuais relevantes, execução defeituosa ou em desacordo com projetos e especificações.

#### c) Multa Compensatória por Inexecução Total

- 10% (dez por cento) do valor total do contrato;

- Aplicável em caso de abandono da obra, paralisação injustificada ou impossibilidade de conclusão do objeto por culpa exclusiva da contratada.

### 17.3 Outras Hipóteses de Multa

Poderão ser aplicadas multas específicas, conforme a infração:

- Descumprimento de normas de segurança do trabalho: até 2% do valor contratual;

- Não atendimento às determinações da fiscalização: até 2% do valor contratual;

- Reincidência em falhas técnicas já notificadas: até 3% do valor contratual.

### 17.4 Critérios para Dosimetria das Sanções

Na aplicação das sanções, a Administração observará:

- A natureza e a gravidade da infração;

- O grau de culpa ou dolo;

- A extensão do dano causado;

- A vantagem auferida pela contratada;

- A reincidência;

- A capacidade econômica do infrator.

### 17.5 Procedimento Administrativo Sancionador

A aplicação de qualquer sanção dependerá da instauração de processo administrativo próprio, com:

- Notificação formal da contratada;

- Concessão de prazo para apresentação de defesa;

- Análise técnica e jurídica fundamentada;

- Decisão motivada da autoridade competente.

### 17.6 Descontos, Garantias e Execução das Multas

- As multas poderão ser descontadas dos pagamentos devidos à contratada;

- Poderão ser executadas mediante utilização da garantia contratual;

- Persistindo o débito, poderá ser promovida a cobrança administrativa ou judicial.

## 18. ALOCAÇÃO DE RISCOS

A alocação de riscos observará a matriz de riscos anexa ao processo, definindo as responsabilidades da contratante e da contratada, nos termos do art. 22 da Lei nº 14.133/2021.

## 19. DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE TR

- Planilha estimativa de custos

- ETP

- Matriz de Riscos

- Memorial Descritivos

- BDI

- Cronogramas

- Projetos gráficos

- Arquivos digitais

#### 20. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas complementares aplicáveis às contratações públicas.

Parte inferior do formulário

Rio Bonito do Iguaçu, 15 de abril de 2026

__________________________________

Elizabete Silvestre de Oliveira

Sec. Municipal de Saúde