ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ETP – 026/2025

Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar (ETP), que serve essencialmente para assegurar a viabilidade da contratação além de levantar elementos essenciais que subsidiarão a elaboração do Termo de Referência.

O princípio do planejamento é um dos pilares da Lei 14.133/2021 e tem como objetivo assegurar que as licitações e os contratos públicos sejam conduzidos de forma mais eficiente e transparente.

Para tanto, a nova lei estabelece uma série de regras e procedimentos que devem ser observados na fase de planejamento da contratação pública, dentre elas a obrigatoriedade da elaboração de estudos técnicos preliminares para todas as contratações públicas, destacando-se assim a importância do princípio do planejamento.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

Requisitante: Secretaria de Assistência Social

Objeto: Contratação de serviços e obras comuns de engenharia, em regime semi-integrado, para elaboração dos projetos executivos, licenciamento e construção da Casa da Mulher Paranaense (edificação térrea de 540,84 m²).
Modalidade: Concorrência Eletrônica
Regime de Execução: Semi-integrado
Tipo de Julgamento: Menor Preço Global

# 1- Identificação da Necessidade (Art. 18, I – Lei 14.133)

O Município de Rio Bonito do Iguaçu necessita instalar uma unidade da Casa da Mulher Paranaense, em consonância com o programa estadual, visando ampliar políticas públicas voltadas:

- ao atendimento multidisciplinar de mulheres,

- ao fortalecimento da autonomia,

- ao acolhimento,

- à qualificação profissional,

- ao apoio psicossocial e jurídico.

A edificação prevista possui 540,84 m², com ambientes padronizados estabelecidos pelo órgão estadual, necessitando adequação ao terreno municipal localizado na Rua Santo Expedito, esquina Av. Dom Pedro II – Matrícula 22.677.

# 2. Previsão de Resultados (Art. 18, II)

Espera-se obter:

- Instalação completa e pronta para uso da Casa da Mulher Paranaense;

- Projetos executivos aprovados e licenciados;

- Obra compatível com o projeto padrão estadual;

- Solução de engenharia que garanta acessibilidade, segurança, conforto e eficiência operacional;

- Atendimento às normas técnicas, Corpo de Bombeiros, legislação urbana e ambiental;

- Garantia de funcionamento da edificação dentro do prazo máximo de 420 dias.

Resultado esperado: edificação integralmente concluída, equipada com mobiliário fixo, licenciada e apta para ocupação.

# 3. Requisitos da Contratação (Art. 18, III)

### 3.1 Requisitos Técnicos do Objeto

- Elaboração de todos os projetos executivos (arquitetura, fundações, hidrossanitário, elétrico, SPDA, climatização, drenagem, terraplenagem).

- Compatibilização geral com o projeto padrão fornecido.

- Aprovação nos órgãos competentes:Prefeitura (Alvará de Construção),

- Corpo de Bombeiros (PSCIP/Memorial Simplificado),

- Ambiental (se aplicável).

- Execução integral da obra conforme projetos aprovados.

### 3.2 Requisitos de Qualificação Técnica

Conforme Termo de Referência, incluindo:

- Atestado mínimo de execução de obra em alvenaria com estrutura de concreto ≥ 270 m²;

- CAT de profissionais para projetos e execução;

- Equipe multidisciplinar (arquiteto, engenheiro civil, elétrico, hidrossanitário, segurança contra incêndio).

### 3.3 Requisitos de Sustentabilidade (Art. 25, Lei 14.133)

- Gestão de resíduos conforme CONAMA 307;

- Utilização de madeira com procedência legal;

- Eficiência energética (lâmpadas LED);

- Acessibilidade universal (NBR 9050).

# 4. Estimativa de Custos (Art. 18, IV)

Base utilizada: valores apresentados no Termo de Referência, balizados pelo SINAPI.

| Etapa | Valor (R$) |
| --- | --- |
| Projetos Executivos | 55.336,75 |
| Execução da Obra | 2.592.946,81 |
| Total Estimado | 2.648,283,56 |

Método de estimativa:

- Planilha orçamentária padrão estadual;

- SINAPI e composições correlatas;

- Valores de referência similares de obras públicas de complexidade equivalente.

# 5. Levantamento de Soluções e Análise de Alternativas (Art. 18, V)

Foram consideradas três soluções:

### A) Contratação convencional (projetos pela Administração + obra por empreitada)

❌ Descartada devido a:

- Elevado prazo para desenvolvimento dos projetos;

- Alto risco de incompatibilidades;

- Não atender o modelo padronizado do Programa Estadual.

### B) Contratação integrada

❌ Inviável porque o projeto padrão já existe em nível básico e executivo, não atendendo os requisitos do art. 46, I, da Lei 14.133.

### C) Contratação semi-integrada (ESCOLHIDA)

✔ Solução mais adequada:

- O Estado fornece o projeto padrão;

- A contratada desenvolve e licencia os projetos de implantação;

- Execução da obra com responsabilidade técnica unificada;

- Reduz risco de incompatibilização;

- Adequado ao porte da edificação (540,84 m²).

# 6. Justificativa da Modalidade (Art. 18, VII)

### Modalidade escolhida: Concorrência Eletrônica

A Concorrência Eletrônica é adequada porque:

- O valor estimado está acima dos limites para dispensa;

- O objeto é obra e serviço comum de engenharia;

- A Lei 14.133 determina que a modalidade deve ser escolhida pela natureza do objeto, e não pelo valor;

- Há competitividade suficiente no mercado.

# 7. Justificativa do Tipo de Julgamento

### Menor Preço Global

Motivos:

- Objeto padronizado;

- Escopo e especificações rigidamente definidas pelo Programa Estadual;

- Concorrência ampla e comparável;

- Evita subjetividade na avaliação técnica.

# 8. Justificativa do Regime de Execução (Art. 18, VI)

### Semi-integrado

Escolhido porque:

- O projeto padrão já existe, mas precisa de adequações específicas ao terreno municipal;

- A empresa contratada assumirá o risco técnico dos projetos complementares e da execução;

- Reduz riscos de aditivos decorrentes de incompatibilidades projetuais;

- É o padrão utilizado pelo Estado do Paraná para este programa.

# 9. Análise de Riscos (Art. 18, VIII)

Principais riscos mapeados:

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Incompatibilidade entre projetos | Alto | Compatibilização obrigatória antes da obra |
| Atraso no licenciamento | Médio | Prazo definido (60 dias); responsabilidade da contratada |
| Variação de custos | Baixo | Regime semi-integrado minimiza riscos ao município |
| Problemas climáticos | Médio | Previsão no cronograma |
| Falhas na execução | Médio | Fiscalização municipal + supervisão Paranacidade |

# 10. Descrição da Solução Selecionada (Art. 18, IX)

A solução final consiste em:

- Contratação de empresa especializada em engenharia para:

  - desenvolver projetos executivos de implantação,

  - compatibilizar todos os sistemas,

  - licenciar,

  - executar integralmente a obra.

- Entregar edificação concluída, licenciada e em condições de uso.

# 11. Declaração de Adequação Orçamentária (Art. 18, X)

Em verificação feita junto ao orçamento municipal, verifiquei a possibilidade orçamentária de aquisição dos bens/serviços solicitados. Para tanto, informo as dotações orçamentárias a serem utilizadas:

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

6530-1086-11.002.08.244.0015.1083-4.4.90.51.00.00

# 6500-000-11.002.08.244.0015.1083-4.4.90.51.00.00

# 12. Conclusão

Todos os itens obrigatórios do art. 18 da Lei 14.133 foram atendidos.
A contratação é viável técnica, jurídica, econômica e operacionalmente, sendo recomendada a realização de Concorrência Eletrônica, tipo Menor Preço, sob regime semi-integrado, com base no Termo de Referência apresentado.

Rio Bonito do Iguaçu, 21/11/2025

____________________________                     ________________________

Amarildo G. de Almeida 			        Enio Augusto S. da Luz

Desenhista Projetista		       	   Eng. Civil – CREA = 219227/D