ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP – 008/2026

## Identificação da Demanda

Órgão Demandante: Município de Rio Bonito do Iguaçu – PR
Objeto Pretendido: Contratação emergencial através de Dispensa de Licitação nos termos da lei 14.133, de empresa especializada em engenharia e arquitetura para elaboração de projetos técnicos executivos completos, destinados à instrução de processos licitatórios e à execução de obras públicas.

Valor Estimado para a Contratação: R$ 275.000,00

A demanda decorre da situação de calamidade pública decretada no Município, que exige a rápida recomposição, adequação e planejamento técnico de equipamentos públicos essenciais.

Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar (ETP), que serve essencialmente para assegurar a viabilidade da contratação além de levantar elementos essenciais que subsidiarão a elaboração do Termo de Referência.

O princípio do planejamento é um dos pilares da Lei 14.133/2021 e tem como objetivo assegurar que as licitações e os contratos públicos sejam conduzidos de forma mais eficiente e transparente.

Para tanto, a nova lei estabelece uma série de regras e procedimentos que devem ser observados na fase de planejamento da contratação pública, dentre elas a obrigatoriedade da elaboração de estudos técnicos preliminares para todas as contratações públicas, destacando-se assim a importância do princípio do planejamento.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

## 2. Descrição da Necessidade

O Município de Rio Bonito do Iguaçu necessita elaborar, em caráter de urgência, projetos executivos completos de engenharia e arquitetura para os seguintes equipamentos públicos:

- Centro Cultural;

- Rodoviária Municipal;

- Parque de Maquinas Rodoviárias.

A inexistência dos projetos técnicos inviabiliza:

- a abertura de processos licitatórios de obras;

- a captação de recursos junto a outros entes federativos;

- a regular aprovação legal dos empreendimentos;

- a retomada ou melhoria da prestação de serviços públicos à população.

A situação de calamidade pública agravou a urgência da contratação, não sendo possível aguardar o tempo necessário para a realização de procedimento licitatório ordinário.

## 3. Fundamentação Legal

O presente Estudo Técnico Preliminar é elaborado em conformidade com:

- Lei nº 14.133/2021, especialmente os artigos 18, 72 e 75, inciso VIII;

- Princípios da legalidade, planejamento, eficiência, interesse público e continuidade do serviço público.

A contratação emergencial justifica-se pela necessidade de resposta imediata a evento superveniente, imprevisível e de impacto relevante, caracterizador de calamidade pública.

## 4. Requisitos da Contratação

A contratação deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:

- Elaboração de projetos técnicos executivos completos;

- Compatibilização entre todos os projetos;

- Atendimento integral às normas técnicas da ABNT;

- Atendimento à legislação urbanística, ambiental, sanitária e de acessibilidade;

- Responsabilidade técnica por profissionais legalmente habilitados;

- Entrega de documentação apta à aprovação legal, licitação e execução das obras.

## 5. Descrição da Solução como um Todo

A solução consiste na contratação de empresa especializada para elaboração integrada dos seguintes projetos:

- Laudos de Sondagem do Solo (SPT)

- Laudos de Percolação do Solo

- Projeto Arquitetônico;

- Projeto Estrutural;

- Projeto Elétrico;

- Projeto Hidrossanitário;

- Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;

- Projeto de SPDA;

- Memoriais descritivos e de cálculo;

- Planilhas orçamentárias; BDI; Cronogramas

- Peças gráficas em formato PDF e DWG.

Os projetos deverão ser entregues de forma coordenada, compatibilizada e tecnicamente consistente.

## 6. Estimativa das Quantidades e Escopo

Os serviços abrangerão, de forma estimada:

- Centro Cultural: área construída aproximada de 1.693,00 m² e área impermeável de 1.860,00 m²;

- Parque de maquinas rodoviárias: área construída aproximada de 3.000,00 m²;

- Rodoviária Municipal: área construída aproximada de 500,00 m².

## 7. Levantamento de Mercado

Foi realizado levantamento de solução disponível no mercado local e regional, constatando-se a existência de empresas capacitadas para elaboração de projetos executivos de engenharia e arquitetura.

A proposta apresentada contempla escopo completo, compatível com a necessidade do município e com valores compatíveis aos praticados no mercado para serviços de similar complexidade.

8. Requisitos Técnicos para a Contratação

### 1. Requisitos Gerais

1.1. A empresa contratada deverá ser especializada na elaboração de projetos técnicos executivos de engenharia e arquitetura, compatíveis com obras públicas de médio e grande porte.

1.2. Os serviços deverão ser executados em conformidade com:

- normas técnicas da ABNT vigentes;

- legislação urbanística, ambiental, sanitária e de acessibilidade;

- normas do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná;

- legislação profissional aplicável (CONFEA/CREA e CAU).

1.3. Todos os projetos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados, com emissão das respectivas ARTs/RRTs.

### 2. Requisitos de Escopo Técnico Mínimo

A contratação deverá contemplar, no mínimo, a elaboração integrada e compatibilizada dos seguintes projetos:

#### 2.1. Projeto Arquitetônico

- Implantação, plantas baixas, cortes e fachadas;

- Layout funcional;

- Atendimento integral às normas de acessibilidade (NBR 9050);

- Compatibilização com os demais projetos;

- Especificações técnicas básicas.

#### 2.2. Projeto Estrutural

- Dimensionamento e detalhamento das estruturas;

- Projetos de fundações;

- Memórias de cálculo;

- Atendimento às normas técnicas vigentes.

#### 2.3. Projeto Elétrico

- Distribuição de pontos de energia e iluminação;

- Quadros elétricos e diagramas unifilares;

- Iluminação funcional e de emergência;

- Atendimento à NBR 5410 e normas correlatas.

#### 2.4. Projeto Hidrossanitário

- Sistemas de água fria;

- Esgotamento sanitário;

- Drenagem pluvial;

- Reservatórios e dispositivos complementares;

- Conformidade com normas técnicas e legislação sanitária.

#### 2.5. Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio

- Rotas de fuga e saídas de emergência;

- Sinalização e iluminação de emergência;

- Sistemas preventivos exigidos;

- Atendimento às normas e instruções técnicas do Corpo de Bombeiros.

#### 2.6. Projeto de SPDA

- Sistema de proteção contra descargas atmosféricas;

- Dimensionamento e detalhamento;

- Atendimento à NBR 5419.

2.7. Sondagem de SPT

* Deverão atender a ABNT 6484

2.8. Percolação

### * Deverão atender a ABNT 13969

### Requisitos de Compatibilização

3.1. Todos os projetos deverão ser compatibilizados entre si, de modo a evitar interferências físicas, funcionais ou normativas.

3.2. A contratada deverá promover revisões técnicas sempre que identificadas inconsistências.

### 4. Requisitos de Entregáveis

4.1. Os produtos mínimos a serem entregues são:

- Plantas técnicas em formato PDF e DWG;

- Memoriais descritivos e de cálculo;

- Especificações técnicas;

- Documentação apta à aprovação legal, licitação e execução das obras.

4.2. Os arquivos digitais deverão ser entregues organizados, nomeados e padronizados conforme orientação da fiscalização.

### 5. Requisitos de Qualidade e Desempenho

5.1. Os projetos deverão:

- permitir orçamento preciso e execução segura;

- minimizar aditivos contratuais futuros;

- atender plenamente às exigências legais e normativas.

5.2. A contratada será responsável por eventuais correções técnicas sem ônus adicional.

### 6. Requisitos de Prazos

6.1. Os serviços deverão ser executados dentro do prazo compatível com a situação emergencial, a ser definido no Termo de Referência.

6.2. O cronograma físico de entrega deverá ser apresentado e aprovado pela fiscalização.

### 7. Requisitos de Fiscalização e Acompanhamento

7.1. A execução será acompanhada por servidor ou comissão técnica designada pelo Município.

7.2. A contratada deverá prestar esclarecimentos técnicos sempre que solicitada.

### 8. Requisitos de Responsabilidade Técnica

8.1. A contratada responderá integralmente:

- pela exatidão técnica dos projetos;

- pelo atendimento às normas;

- por eventuais falhas que causem prejuízos à Administração.

9. Qualificação Técnica

9.1. Documentação de praxe disposta na Lei Federal 14.133/2021

9.2. Qualidade Técnica

# Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante legal, sob as penalidades cabíveis, de que:

9.4.2.1. Declaração Unificada.

9.4.2.2. Prova de Registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA) e/ou Registro de Inscrição na Entidade Profissional compatível com o objeto licitado da PROPONENTE, vigente.

9.4.2.3. Prova de Registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA) e/ou Registro de Inscrição na Entidade Profissional compatível com o objeto licitado do RESPONSÁVEL TÉCNICO da proponente, vigente, que detenha competência para executar serviços topográficos, licenciamento ambiental e projeto de parcelamento de solo urbano, conforme os lotes.

9.4.2.3.1. O vínculo entre o responsável técnico e a proponente deverá ser comprovado através de:

- Registro em carteira de trabalho e Livro de registro de empregados, no sistema CLT;

- No caso de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação poderá ser feita

- através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou próprio contato social.

- Contrato de trabalho ou de prestação de serviço.

9.4.2.4. Declaração, indicando o RESPONSÁVEL TÉCNICO pela execução dos serviços, devidamente assinado pelo representante legal. O profissional que assinar

como responsável técnico não poderá ser substituído sem expressa anuência da administração municipal. É vedada, sob pena de inabilitação das proponentes, a

indicação de um mesmo responsável técnico para mais de uma proponente.

9.4.2.5. Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT do RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia (CREA) e/ou Registro de Inscrição na Entidade Profissional compatível com o objeto licitado, de execução de, no mínimo, um serviço de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto, sem exigência de quantidades mínimas.

O atestado e acervo solicitado é suficiente para que se faça possível contratar empresas idôneas e não restringir a participação dos licitantes. Outrossim, foi realizado análise dos itens de maior relevância da obra e que possibilitem auferir a capacidade operacional da empresa.

A exigência da comprovação de qualificação técnica, limitada simultaneamente às parcelas de maior relevância de valor significativo da obra, visam impor regras, em prol do interesse público, com a finalidade primordial de salvaguardar a Administração de que o futuro contratado detenha aptidão suficiente para bem desempenhar o objeto licitado, sem que ocorram futuramente prejuízos à conclusão da obra.

Em observância ao princípio da supremacia do interesse público, a lei admite que se verifique a qualificação tanto da empresa, quanto de seu responsável técnico.

### 10. Requisitos de Sustentabilidade e Acessibilidade

10.1. Os projetos deverão:

- prever soluções eficientes e sustentáveis, quando tecnicamente viáveis;

- assegurar acessibilidade universal conforme legislação vigente.

### 10. Requisitos de Conformidade Legal

10.1. Os projetos deverão estar aptos:

- à aprovação pelos órgãos competentes;

- à instrução de processos licitatórios;

- à execução das obras sem necessidade de complementações essenciais.

## 11. Estimativa de Valor da Contratação

O valor total estimado da contratação é de R$ 275.000,00, assim distribuído:

- Centro Cultural: R$ 104,000,00;

- Parque de Maquinas Rodoviárias: R$ 140.000,00;

- Rodoviária Municipal: R$ 31.000,00.

O valor mostra-se proporcional à complexidade técnica, às áreas envolvidas e ao escopo dos serviços.

## 12. Justificativa do Preço

Os valores mostram-se:

- compatíveis com a complexidade técnica dos projetos,

- proporcionais às áreas estimadas,

- alinhados com preços praticados no mercado para projetos executivos completos.

## 13. Justificativa da Escolha da Modalidade de Contratação

Considerando:

- a vigência de decreto de calamidade pública;

- a necessidade imediata da contratação;

- o risco de prejuízo à continuidade dos serviços públicos; fica caracterizada a hipótese de dispensa de licitação por emergência, nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021.

## 14. Justificativa da Escolha do Fornecedor

A empresa OBRA PRIMA COM. DE SERV. E DEC. LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.846.055/0001-45, apresentou proposta compatível com a necessidade do Município, contemplando:

- Sondagem do Solo (SPT)

- Percolação do Solo

- Projetos arquitetônicos;

- Projetos estruturais;

- Projetos elétricos;

- Projetos hidrossanitários;

- Projeto de prevenção e combate a incêndio;

- Projeto de SPDA;

- Entrega de peças gráficas (PDF e DWG), memoriais descritivos e de cálculo.

O escopo atende integralmente às exigências técnicas para aprovação legal, licitação e execução das obras de:

- Centro Cultural;

- Rodoviária;

- Parque de Maquinas Rodoviárias

ORÇAMENTO OBRA PRIMA

Além disso:

- A empresa atua na área de engenharia e arquitetura;

- Compromete-se a executar os serviços por profissionais legalmente habilitados;

- O objeto é compatível com sua capacidade técnica.

## 15. Análise de Riscos

Riscos identificados:

- Atraso na elaboração dos projetos;

- Incompatibilidade entre projetos;

- Não atendimento às normas técnicas;

- Insuficiência de informações técnicas iniciais.

Medidas de mitigação:

- Definição clara do escopo no Termo de Referência;

- Exigência de profissionais habilitados e ART/RRT;

- Acompanhamento técnico pela fiscalização do Município;

- Revisões e validações técnicas durante a execução.

15.1. Matriz de Riscos

A matriz de riscos detalhada será anexada ao processo

## 16. Resultados Pretendidos

Com a contratação, espera-se:

- Disponibilizar projetos executivos completos e compatibilizados;

- Viabilizar licitações de obras públicas;

- Garantir segurança técnica e jurídica às futuras contratações;

- Acelerar a recuperação e melhoria da infraestrutura pública municipal.

## 17. Alinhamento com o Planejamento

A contratação está alinhada ao planejamento estratégico e orçamentário do Município, constando na Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente, bem como no Plano

Plurianual (PPA), atendendo ao interesse público e às políticas de infraestrutura municipal.

## 18. Declaração de Adequação Orçamentária

Declara-se que há previsão orçamentária suficiente para suportar a despesa decorrente da presente contratação, respeitando os limites legais e fiscais aplicáveis sendo que a dotação orçamentária segue anexa ao processo

## 19. Contratações Correlatas ou Interdependentes

Não há, no momento, contratações correlatas ou interdependentes diretamente vinculadas à execução do objeto.

## 20. Resultados Pretendidos

Com a contratação, espera-se:

- Disponibilizar edificação adequada às necessidades do Município;

- Garantir segurança estrutural e funcional;

- Atender às normas técnicas, de acessibilidade e segurança;

- Melhorar a eficiência dos serviços públicos relacionados ao uso da edificação.

## 21. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras

A execução da obra poderá gerar impactos ambientais pontuais, como geração de resíduos e ruídos temporários. Como medidas mitigadoras, a contratada deverá:

- Realizar destinação adequada dos resíduos da construção civil;

- Utilizar EPIs e EPCs;

- Minimizar emissão de poeira e ruídos, conforme legislação ambiental.

## 22. Viabilidade da Contratação

A contratação é considerada tecnicamente e economicamente viável, estando devidamente justificada sob os aspectos legal, técnico e orçamentário, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

## 23. Declaração de Viabilidade da Contratação

Diante da análise técnica, administrativa e legal realizada, conclui-se que a contratação emergencial é viável, necessária e adequada ao interesse público, atendendo aos requisitos da Lei nº 14.133/2021.

Assim, recomenda-se o prosseguimento do processo de contratação direta, com a elaboração do Termo de Referência e demais atos administrativos pertinentes.

Rio Bonito do Iguaçu – PR, 02 de fevereiro de 2026.

____________________________                  ________________________

Amarildo Gomes de Almeida		    Enio Augusto S. da Luz

Desenhista Projetista			Eng. Civil – CREA = 219227/D

Resp. Depto. de Engenharia