## Table 1
SEL Projetos e Obras
LOTEAMENTO BLOEMER | LISTA DE MATERIAIS - CONJ. HABITACIOLNAL PIO
ITENS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1 | ISOLADOR PINO UNIV POLIMERICO 15KV | UN | 19
2 | CHAVE FUS DIST TIPO C PORCELANA 15KV C/PF | UN | 9
3 | CONECTOR CUNHA 02X02AWG C/CAPA CDC 103 | UN | 6
4 | ESPACADOR LOSANGULAR 15KV C/ANEL | UN | 36
5 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 80MM | UN | 68
6 | ALCA PREF DISTR CABO 4 AWG - US | PC | 6
7 | ALCA PRE-FORMADA CA CAA 2/0AWG 70MM | UN | 25
8 | ALCA PRE-FORMADA ESTAI 6,4MM | UN | 2
9 | ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV | UN | 3
10 | FIO ACO COBREADO 16MM | KG | 26.636
11 | SAPATILHA P/CABO DE AÇO ATE 3/8 | UN | 8
12 | GANCHO OLHAL DE SUSPENSAO | UN | 12
13 | ARMACAO SECUNDARIA 1X1 PESADA | UN | 68
14 | ELO FUSIVEL 500MM 5A TIPO H | UN | 3
15 | ELO FUSIVEL 500MM 6A TIPO K | UN | 3
16 | FITA ISOLANTE ALTA FUSAO | UN | 3.5
17 | FITA ISOLANTE PRETA 20M | UN | 2.4
18 | BRACO ANTI BALANCO 34 KV ESPACADOR | UN | 5
19 | MASSA P/ISOLAMENTO ELETRICO SCOTCHFIL | UN | 1.2
20 | HASTE ATERRAMENTO ACO-COBRE 2,4M | UN | 19
21 | CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO 250DAN 2000MM | UN | 5
22 | MAO FRANCESA 619MM | UN | 10
23 | ISOLADOR DE ANCORAGEM 13,8KV BASTAO POLIMERICO | UN | 12
24 | PINO AUTO TRAVANTE 140MM P/ISOLADOR PILAR | UN | 3
25 | PARAFUSO MAQUINA 16X 40MM | UN | 8
26 | PARAFUSO MAQUINA 16X125MM | UN | 15
27 | PARAFUSO MAQUINA 16X200MM | UN | 23
28 | PARAFUSO MAQUINA 16X250MM | UN | 10
29 | PARAFUSO MAQUINA 16X300MM | UN | 107
30 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X150MM | UN | 6
31 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X300MM | UN | 7
32 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X350MM | UN | 1
33 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X400MM | UN | 1
34 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X450MM | UN | 3
35 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 45MM | UN | 10
36 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 70MM | UN | 5
37 | ARRUELA QUADRADA 18MM | UN | 172
38 | PORCA-OLHAL M-16 | UN | 14
39 | MANILHA-SAPATILHA | UN | 6
40 | LACO TOPO CA CAA 4AWG | UN | 3
41 | CONECTOR TERMINAL AL 2AWG CA/CAA 1F | UN | 3
42 | CONECTOR PERFURANTE 30-70/35-70 MM CDP 120 - 120 | UN | 132
43 | CONECTOR PERFURANTE 50-120 X50-120 | UN | 21
44 | ESTRIBO CONECTOR DERIV CUNHA AL 2CA/CAA | UN | 9
45 | GRAMPO DE ANCORAGEM 35 MM 15KV | UN | 6
46 | CONECTOR DER GLV COBRE GLV - 120 | UN | 9
47 | CONECTOR CUNHA 2X2AWG CADC 103 | UN | 2
48 | CONECTOR CUNHA 4X4AWG CA CAA CADC 105 | UN | 7
49 | CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/HASTE CCA 12 - 16 | UN | 19
50 | CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/FIO CCA 16 - 16 | UN | 4
51 | ABRACADEIRA PVC 283MM | UN | 30
52 | PROTETOR DE BUCHA AT DE TRAFO 15KV | UN | 6
53 | COBERTURA PROTETORA 15KV | UN | 6
54 | FIO AMARRACAO DE ALUMINIO COBERTO | M | 28.5
55 | SUPORTE HORIZONTAL RD/ COMPACTA 15/35KV | UN | 2
56 | BRACO TIPO L 15-35KV REDE COMPACTA | UN | 7
57 | PERFIL U PARA REDE COMPACTA | UN | 1
58 | FIXADOR PERFIL U | UN | 1
59 | ESTRIBO P/ESPACADOR LOSANGULAR COMPACTA | UN | 5
60 | ESPACADOR P/CRUZAMENTO AEREO 34,5KV 1270MM | UN | 1
61 | BRACO COM GRAMPO SUSPENSAO 52MM | UN | 27
62 | TERMINAL COBRE FUNDIDO TCF - 16 MD2 | UN | 6
63 | TERMINAL 35MM COBRE FUNDIDO 1 FURO TCF - 35 | UN | 9
64 | CONECTOR CUNHA 2/0X16MM CADC 203 | UN | 17
65 | CONECTOR CUNHA 2X4AWG CADC 202 | UN | 34
66 | SUPORTE L 3/8 PARA CHAVE FUSIVEL PARA RAIO | UN | 9
67 | CABO DE ALUMINIO XLPE 35MM 15KV | M | 645.39
68 | CORDOALHA DE ACO 6,4mm | KG | 38.723
69 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13,8KV 220/127V | UN | 1
70 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5KVA 13,2 220/127V | UN | 1
71 | POSTE DT B 600 12,0M | UN | 43
72 | POSTE DT B1000 12,0M | UN | 2
73 | CABO DE COBRE XLPE 16MM 15KV | M | 16
74 | CABO DE COBRE XLPE 35MM 15KV | M | 18
75 | RAMAL DE ALUMINIO QUADRUPLEX 70MM | M | 1178.308
76 | RAMAL DE ALUMINIO QUADRUPLEX 120MM | M | 73.1
77 | SUPORTE P/ TRANSFORMADOR DT 195 X100 | UN | 4
78 | CABO ALUMINIO ELET NU-CA 2AWG | KG | 0.05
79 | PARA RAIO POLIMERICO 15KV | UN | 6
80 | MAO DE OBRA | UN | 1
Eng. Deivid Maciel do Monte
Crea PR- 78.861-D