## Table 1
SEL Projetos e Obras
LOTEAMENTO BLOEMER | LISTA DE MATERIAIS - DESLOCAMENTO E ATENDIMENTO A PATIO DE MAQUINAS
ITENS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1 | CHAVE FUS DIST TIPO C PORCELANA 15KV C/PF | UN | 9
2 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 80MM | UN | 3
3 | ALCA PREF DISTR CABO 4 AWG - US | PC | 42
4 | ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV | UN | 19
5 | FIO ACO COBREADO 16MM | KG | 13.04
6 | SAPATILHA P/CABO DE AÇO ATE 3/8 | UN | 39
7 | GANCHO OLHAL DE SUSPENSAO | UN | 41
8 | ARMACAO SECUNDARIA 1X1 PESADA | UN | 3
9 | FIO AMARRACAO CA 4AWG | KG | 0.34
10 | ELO FUSIVEL 500MM 5A TIPO H | UN | 3
11 | HASTE ATERRAMENTO ACO-COBRE 2,4M | UN | 15
12 | CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO 250DAN 2000MM | UN | 33
13 | MAO FRANCESA 619MM | UN | 66
14 | ISOLADOR AFASTADOR CHAVE FUSIVEL | UN | 1
15 | ISOLADOR DE ANCORAGEM 13,8KV BASTAO POLIMERICO | UN | 41
16 | PINO AUTO TRAVANTE 140MM P/ISOLADOR PILAR | UN | 21
17 | PARAFUSO MAQUINA 16X125MM | UN | 67
18 | PARAFUSO MAQUINA 16X200MM | UN | 14
19 | PARAFUSO MAQUINA 16X250MM | UN | 12
20 | PARAFUSO MAQUINA 16X300MM | UN | 10
21 | PARAFUSO MAQUINA 16X350MM | UN | 2
22 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X400MM | UN | 9
23 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X450MM | UN | 21
24 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X500MM | UN | 15
25 | PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L=600MM | UN | 3
26 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 45MM | UN | 9
27 | ARRUELA QUADRADA 18MM | UN | 228
28 | PORCA-OLHAL M-16 | UN | 41
29 | PLACA DE CONCRETO DAM 1000 | UN | 6
30 | LACO TOPO CA CAA 4AWG | UN | 18
31 | CONECTOR TERMINAL AL 4AWG CA/CAA 1F | UN | 2
32 | CONECTOR ESTRIBO CUNHA AL 4CAA | UN | 25
33 | CONECTOR DER GLV COBRE GLV - 120 | UN | 25
34 | CONECTOR CUNHA 4X4AWG CA CAA CADC 105 | UN | 2
35 | CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/HASTE CCA 12 - 16 | UN | 15
36 | CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/FIO CCA 16 - 16 | UN | 10
37 | PROTETOR DE BUCHA AT DE TRAFO 15KV | UN | 7
38 | FIO AMARRACAO DE ALUMINIO COBERTO | M | 3
39 | TERMINAL COBRE FUNDIDO TCF - 16 MD2 | UN | 26
40 | SUPORTE L 3/8 PARA CHAVE FUSIVEL PARA RAIO | UN | 5
41 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13,8KV 220/127V | UN | 1
42 | POSTE DT B 600 12,0M | UN | 6
43 | POSTE DT B1000 12,0M | UN | 5
44 | CABO DE COBRE XLPE 16MM 15KV | M | 64
45 | SUPORTE P/ TRANSFORMADOR DT 195 X100 | UN | 2
46 | SUPORTE P/PARA RAIO E CHAVE | UN | 4
47 | CABO DE ALUMINIO CAA 04AWG | KG | 116.119
48 | PARA RAIO POLIMERICO 15KV | UN | 7
49 | MAO DE OBRA | UM | 1
Eng. Deivid Maciel do Monte
Crea PR- 78.861-D