ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP – 028/2025

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Objeto: Execução da Obra da Creche Municipal

Requisitante: Secretaria Municipal de Assistência Social

Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar (ETP), que serve essencialmente para assegurar a viabilidade da contratação além de levantar elementos essenciais que subsidiarão a elaboração do Termo de Referência.

O princípio do planejamento é um dos pilares da Lei 14.133/2021 e tem como objetivo assegurar que as licitações e os contratos públicos sejam conduzidos de forma mais eficiente e transparente.

Para tanto, a nova lei estabelece uma série de regras e procedimentos que devem ser observados na fase de planejamento da contratação pública, dentre elas a obrigatoriedade da elaboração de estudos técnicos preliminares para todas as contratações públicas, destacando-se assim a importância do princípio do planejamento.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

## Identificação da Necessidade (Art. 18, I – Lei 14.133)

O Município de Rio Bonito do Iguaçu necessita contratar empresa especializada para a execução de obra pública destinada à construção da Creche Municipal, ampliando a oferta de educação infantil e atendendo ao planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Educação.

  - Local da Obra

Rua João Vons, Bairro Campo do Bugre – Município de Rio Bonito do Iguaçu

## 2. 	Justificativa para a Contratação

A contratação justifica-se pelos seguintes motivos:

- Necessidade pública essencial, prevista no Plano Municipal de Educação.

- O Município não possui estrutura própria para executar obras desse porte.

- A edificação permitirá ampliar o atendimento à população, garantindo direitos fundamentais da primeira infância.

- A licitação na modalidade Concorrência Eletrônica assegura:

  - ampla participação;

  - maior competitividade;

  - transparência;

  - eficiência no processo.

- O planejamento segue as diretrizes da SEDEF 212/2024, que exige ETP estruturado, análise técnica e justificativa da solução.

# 3. Previsão de Resultados (Art. 18, II)

Espera-se obter:

- Instalação completa e pronta para uso da Creche;

- Projetos executivos aprovados e licenciados;

- Obra compatível com o projeto padrão estadual;

- Solução de engenharia que garanta acessibilidade, segurança, conforto e eficiência operacional;

- Atendimento às normas técnicas, Corpo de Bombeiros, legislação urbana e ambiental;

- Garantia de funcionamento da edificação dentro do prazo máximo de 420 dias.

Resultado esperado: edificação integralmente concluída, equipada com mobiliário fixo, licenciada e apta para ocupação.

# 4. Requisitos da Contratação (Art. 18, III)

### 3.1 Requisitos Técnicos do Objeto

- Elaboração de todos os projetos executivos (arquitetura, fundações, hidrossanitário, elétrico, SPDA, climatização, drenagem, terraplenagem).

- Compatibilização geral com o projeto padrão fornecido.

- Aprovação nos órgãos competentes:Prefeitura (Alvará de Construção),

- Corpo de Bombeiros (PSCIP/Memorial Simplificado),

- Ambiental (se aplicável).

- Execução integral da obra conforme projetos aprovados.

### 3.2 Requisitos de Qualificação Técnica

Conforme Termo de Referência, incluindo:

- Atestado mínimo de execução de obra em alvenaria com estrutura de concreto com 50% da área deste objeto.

- CAT de profissionais para projetos e execução;

- Equipe multidisciplinar (arquiteto, engenheiro civil, elétrico, hidrossanitário, segurança contra incêndio).

### 3.3 Requisitos de Sustentabilidade (Art. 25, Lei 14.133)

- Gestão de resíduos conforme CONAMA 307;

- Utilização de madeira com procedência legal;

- Eficiência energética (lâmpadas LED);

- Acessibilidade universal (NBR 9050).

# 4. Estimativa de Custos (Art. 18, IV)

Base utilizada: valores apresentados no Termo de Referência, balizados pelas planilhas oficiais.

O valor máximo estimado para a execução da obra é de: R$ 2.645.964,77 (Dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos)

- Planilha orçamentária padrão estadual;

- SINAPI e composições correlatas;

- Valores de referência similares de obras públicas de complexidade equivalente.

# 5. Levantamento de Soluções e Análise de Alternativas (Art. 18, V)

Foram consideradas três soluções:

### A) Contratação convencional (projetos pela Administração + obra por empreitada)

❌ Descartada devido a:

- Elevado prazo para desenvolvimento dos projetos;

- Alto risco de incompatibilidades;

- Não atender o modelo padronizado do Programa Estadual.

### B) Contratação integrada

❌ Inviável porque o projeto padrão já existe em nível básico e executivo, não atendendo os requisitos do art. 46, I, da Lei 14.133.

✔ Solução mais adequada:

- O Estado fornece o projeto padrão;

- O município desenvolve e licencia os projetos de implantação;

- Execução da obra com responsabilidade técnica unificada;

- Reduz risco de incompatibilização;

- Adequado ao porte da edificação.

# 6. Justificativa da Modalidade (Art. 18, VII)

### Modalidade escolhida: Concorrência Eletrônica

A Concorrência Eletrônica é adequada porque:

- O valor estimado está acima dos limites para dispensa;

- O objeto é obra e serviço comum de engenharia;

- A Lei 14.133 determina que a modalidade deve ser escolhida pela natureza do objeto, e não pelo valor;

- Há competitividade suficiente no mercado.

# Justificativa do Tipo de Julgamento

### Menor Preço Global

Motivos:

- Objeto padronizado;

- Escopo e especificações rigidamente definidas pelo Programa Estadual;

- Concorrência ampla e comparável;

- Evita subjetividade na avaliação técnica.

# 8. Descrição da Solução Selecionada (Art. 18, IX)

A solução final consiste em:

- Contratação de empresa especializada em engenharia para:

  - executar integralmente a obra.

- Entregar edificação concluída, licenciada e em condições de uso.

# 9. Declaração de Adequação Orçamentária (Art. 18, X)

Em verificação feita junto ao orçamento municipal, verifiquei a possibilidade orçamentária de aquisição dos bens/serviços solicitados. Para tanto, informo as dotações orçamentárias a serem utilizadas:

Indicação de previsão orçamentária para: Construção de Creche voltada a primeira infância – RES 212/2024 – SEDEF

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

6450-991-11-002-08.244.0015.1083-4.4.90.51.00.00

## 10. Requisitos para a solução da Demanda

### 10.1 Técnicos

- Execução conforme projetos e memoriais aprovados;

- Material certificado e de qualidade;

- Cumprimento das normas técnicas da ABNT;

- Responsável técnico devidamente registrado e com ART/CREA.

### 10.2 Funcionais

- Estrutura adequada ao atendimento pedagógico;

- Ambientes seguros e adaptados à primeira infância;

- Áreas de recreação e convívio.

### 10.3 Operacionais

- Empresa com capacidade técnica e operacional comprovada;

- Cumprimento rigoroso do cronograma físico-financeiro;

- Apresentação de garantias e seguros quando aplicáveis.

## 11. Análise de Riscos

| Tipo | Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operacional | Atrasos na execução | Média | Alto | Fiscalização ativa, cronograma claro e penalidades. |
| Técnico | Problemas na qualidade da obra | Baixa | Alto | Exigir atestados, ART, e histórico de desempenho. |
| Administrativo | Recursos contra habilitação | Médio | Médio | Publicidade adequada e análise objetiva. |
| Econômico | Propostas inexequíveis | Baixa | Alto | Exigência de composição detalhada e equilíbrio de preços. |

## 12. Conclusão

O presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que:

- A solução técnica é adequada e exequível;

- A contratação deve ocorrer via Concorrência Eletrônica

- A medida garante segurança técnica, isonomia e eficiência;

- O Município está resguardado quanto à legalidade e economicidade da contratação.

Rio Bonito do Iguaçu, 01 de dezembro de 2025

____________________________                  ________________________

Amarildo Gomes de Almeida		    Enio Augusto S. da Luz

Desenhista Projetista			Eng. Civil – CREA = 219227/D

Resp. Depto. de Engenharia