TERMO DE REFERÊNCIA – T.R.  N.º 028/2025

Modalidade: Concorrência Eletrônica
Tipo de Julgamento: Menor Preço Global
Regime: Execução de obra por empreitada por preço global
Objeto: Execução da obra da Creche Municipal
Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Assistência Social
Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021 – Resolução SEDEF nº 212/2024

# 1. DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras de engenharia para a execução integral da obra da Creche Municipal, localizada na Rua João Vons, Bairro Campo do Bugre, conforme:

- Projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, SPDA, drenagem e demais projetos complementares já elaborados pelo Município;

- Memorial descritivo;

- Especificações técnicas;

- Planilha orçamentária detalhada;

- Cronograma físico-financeiro.

# 2.  JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do ETP nº 028/2025:

- A obra é essencial para ampliar o atendimento à educação infantil.

- Os projetos foram elaborados pelo Município, seguindo diretrizes da SEDEF e padrões técnicos exigidos.

- O Município não possui capacidade operacional para execução direta da obra.

- O valor estimado supera limites de dispensa, exigindo licitação.

- A Concorrência Eletrônica assegura competitividade e transparência, conforme Lei 14.133.

# 3. ESCOPO DA OBRA (Execução Total Conforme Projetos Prontos)

A contratada deverá executar todos os serviços descritos nos projetos e memoriais, incluindo:

### 3.1 Etapas e sistemas construtivos

- Terraplanagem e contenções;

- Fundações e estrutura em concreto armado;

- Alvenarias internas e externas;

- Coberturas e estruturas metálicas/tesouras, conforme projeto;

- Instalações elétricas;

- Instalações hidrossanitárias;

- Instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA;

- Pavimentações internas e externas;

- Acessibilidade (NBR 9050);

- Drenagem pluvial;

- Esquadrias, revestimentos, pintura e acabamentos;

- Urbanização, calçadas, muros, playground

### 3.2 Regularização

A contratada deverá:

- executar toda a obra estritamente conforme os projetos fornecidos;

- fornecer ART(s) de execução;

- entregar a obra em condições de uso, com todos os testes realizados;

- colaborar com a Administração na obtenção do AVCB e demais licenças finais (sem elaboração de projetos).

# 4. LOCAL DA OBRA

Rua João Vons – Bairro Campo do Bugre – Rio Bonito do Iguaçu – PR.

# 5. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

5.1. Execução

O prazo de execução da obra é de 300 (Trezentos) dias a contar da data de assinatura da ordem de serviço.

5.2. Vigência

O prazo de vigência do contrato é de 420 (Quatrocentos e vinte) dias a contar da data de assinatura da ordem de serviço.

# 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar todos os serviços conforme os projetos municipais.

- Respeitar normas técnicas, legislação urbanística, ambiental e de segurança.

- Fornecer todos os materiais, equipamentos e mão de obra.

- Apresentar equipes habilitadas com responsáveis técnicos registrados.

- Cumprir cronograma físico-financeiro.

- Manter o canteiro organizado e seguro.

- Garantir qualidade e rastreabilidade dos materiais.

- Seguir o PGR e demais normas de segurança.

# 7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Fornecer todos os projetos e documentos técnicos oficiais.

- Realizar fiscalização conforme art. 117 da Lei 14.133.

- Aprovar medições.

- Disponibilizar a área da obra.

- Emitir ordens de serviço e notificações quando necessárias.

# 8. ESTIMATIVA DE CUSTOS

Valor estimado conforme ETP e planilhas oficiais:

### R$ 2.645.964,77 (Dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos)

Base de referência:

- Planilha padrão estadual;

- SINAPI/SEINFRA;

- Composições oficiais.

# 9. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6450-991-11-002-08.244.0015.1083-4.4.90.51.00.00

# 10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### 10.1 Capacidade Técnico-Operacional

Atestado de execução de obra pública ou privada com:

- estrutura de concreto + alvenaria;

- área mínima equivalente a 50% da área total do objeto;

- ART vinculada.

### 10.2 Capacidade Técnico-Profissional

Apresentação de profissionais detentores de CAT nas áreas de:

- Engenheiro Civil – execução de obras;

- Arquiteto ou Eng. Civil – compatibilização em obra.

# 12.  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

Lei Federal nº 14.133/21, alínea ‘g”’ do inciso XXIII do artigo 6º

### 12.1 Critérios de Seleção

A seleção da proposta será realizada pelo critério de Menor Preço, em conformidade com o disposto no art. 33, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando-se o atendimento integral às exigências técnicas e legais constantes deste Termo de Referência, e demais documentos que integram o processo licitatório.

Somente serão consideradas válidas as propostas que:

- Atendam integralmente às especificações técnicas da obra;

- Apresentem planilha orçamentária detalhada, compatível com os custos referenciais e com o valor global proposto; Proposta cuja a licitante esteja devidamente habilitada conforme exigências do edital. Será desclassificada a proposta que:

## Contenha preços manifestamente inexequíveis ou superiores ao limite orçamentário estabelecido.

# 13. GARANTIA CONTRATUAL

Garantia de até 5% do valor contratual, conforme art. 96 da Lei 14.133.

# 14. FISCALIZAÇÃO DA OBRA E GESTÃO DO CONTRATO

Será realizada pelo Departamento de Engenharia, com:

- Vistorias periódicas;

- Medições;

- Relatórios fotográficos;

- Conferência de materiais;

- Controle de qualidade e ensaios

  - Fiscal da Obra

Eng.º Enio Augusto S. da Luz

  - Gestor do Contrato

Secretaria de Assistência Social Olide Bovino

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Lei Federal nº 14.133/21, artigo 155

  - A multa poderá ser aplicada em conjunto com todas as demais sanções.

  - Aplicação de advertência acrescida de multa:

| Descumprimento |  | Aplicação |
| --- | --- | --- |
| descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração a Lei quando não se justifica aplicação de sanção mais grave |  | Multa de 1% do valor do contrato + advertência |
| inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério da Administração, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave |  | Multa de 3% do valor do contrato + advertência |
| Atraso na entrega de até 30 dias |  | Multa de mora diária de até 0,3%, calculada sobre o valor global do contrato ou da parcela em atraso |

  - Aplicação de impedimento de licitar e contratar, acrescida de multa

15.4. Aplicação de declaração de inidoneidade, acrescida de multa:

# 16. ANEXOS

- ETP nº 028/2025;

- Projetos elaborados pelo Município;

- Planilha orçamentária;

- Cronograma físico-financeiro;

- Memoriais descritivos;

17. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO  OBJETO

Lei Federal nº 14.133/21, alínea ‘f’ do inciso XXIII do artigo 6º

17.1. Recebimento

17.1.1. O Objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, verificando o cumprimento das exigências de caráter técnico, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

17.1.2. O Objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, projeto e na proposta, devendo ser sanadas as irregularidades no prazo de 05 (Cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

17.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá, no prazo de 10 (dez) dias, por servidor ou comissão designada por autoridade competente, a contar do recebimento da nota fiscal

ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação do cumprimento de todas as etapas estabelecidas nas peças técnicas do processo.

17.1.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal nº 14.133/21, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

17.1.5 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

17.1.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

18. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Lei Federal nº 14.133/21, alínea ‘g’ do inciso XXIII do artigo 6º

18.1.   Os pagamentos serão realizados em parcelas, mediante medições aprovadas, em até 30 dias após a apresentação da nota fiscal e relatório de execução;

  - A medição seguirá cronograma físico-financeiro aprovado.

18.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

18.4 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21.

18.5. As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Município de Rio Bonito do Iguaçu, CNPJ nº 95.587.7770/0001-99, constando número da licitação, do contrato.

18.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

18.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

  - SUBCONTRATAÇÃO

Lei Federal nº 14.133/21, artigo 122

  - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório

  - ALOCAÇÃO DE RISCOS

Lei Federal nº 14.133/21, artigo 103º

A alocação de riscos bem como as medidas mitigadoras encontram-se pormenorizadas junto ao Estudo Técnico Preliminar.

#### 19. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas complementares aplicáveis às contratações públicas.

________________________

Olide Bovino

Secretaria Municipal de

Assistência Social