TERMO DE REFERÊNCIA – T.R.  N.º 012/2026

Secretaria Demandante: Obras e Urbanismo

Objeto: Contratação de Empresa para Elaboração e Aprovação de Projetos Técnicos de Engenharia Elétrica Rede de Distribuição de Energia Elétrica de média e Baixa Tensão.

Forma de Contratação: Dispensa de Licitação - Contratação Emergencial Direta

Empresa escolhida: Sel Projetos e Obras Ltda

Valor da Contratação: R$ 18.400,00

## 1. Objeto

## Contratação emergencial, por dispensa de licitação, de empresa especializada e devidamente certificada junto à concessionária de energia elétrica (COPEL), para a Elaboração e Aprovação de Projetos Técnicos de Engenharia Elétrica de Rede de Distribuição de Energia média e Baixa tensão, destinados ao atendimento de conjuntos habitacionais de interesse social e órgão públicos no Município de Rio Bonito do Iguaçu/Pr.

## 2. Fundamentação Legal

A presente contratação fundamenta-se:

- No art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a dispensa de licitação nos casos de emergência ou calamidade pública;

- No Decreto Municipal de Calamidade Pública vigente;

- Nos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, interesse público e continuidade do serviço público.

A situação emergencial demanda pronta resposta administrativa, sendo inviável aguardar os prazos de um procedimento licitatório ordinário sem prejuízo ao interesse público.

## 3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O Município de Rio Bonito do Iguaçu foi atingido por evento climático extremo (tornado), causando destruição de moradias e comprometimento da infraestrutura básica, demandando de forma emergencial a disponibilização de rede de distribuição de energia elétrica para atendimento aos conjuntos habitacionais bem como a

adequação em pontos específicos de forma a maximizar a eficiência no atendimento energético.

A inexistência ou inadequação da rede elétrica inviabiliza a implantação imediata de conjuntos habitacionais emergenciais e definitivos, destinados ao reassentamento das famílias afetadas.

A demora na elaboração e aprovação dos projetos junto à concessionária de energia comprometeria a execução das obras habitacionais e agravaria os impactos sociais do desastre.

Dessa forma, resta caracterizada a situação de emergência, bem como o risco de prejuízo à segurança de pessoas e bens, justificando a contratação direta de empresa especializada, limitada estritamente ao atendimento da situação emergencial, conforme preceitua a Lei nº 14.133/2021.

## 4. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

A presente contratação direta encontra respaldo jurídico na Lei nº 14.133/2021, notadamente em razão da situação emergencial decorrente de desastre natural (tornado) ocorrido no Município de Rio Bonito do Iguaçu, que ocasionou danos relevantes à infraestrutura urbana e habitacional, exigindo atuação imediata do Poder Público para mitigar riscos à segurança da população e viabilizar o reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social.

### Da hipótese legal de dispensa de licitação

Nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, é dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, limitada a contratação ao atendimento da situação emergencial.

No caso concreto, a necessidade de elaboração e aprovação de projetos técnicos de rede elétrica e iluminação pública constitui etapa indispensável e prévia à implantação de conjuntos habitacionais emergenciais e definitivos, destinados às famílias atingidas pelo evento climático extremo, sendo inviável a adoção dos prazos ordinários de um procedimento licitatório sem agravamento dos danos sociais já existentes.

### Do atendimento aos requisitos legais da contratação emergencial

A contratação proposta observa integralmente os pressupostos exigidos pela legislação vigente e pela jurisprudência dos órgãos de controle, uma vez que:

- a situação emergencial está devidamente caracterizada, decorrente de evento imprevisível e extraordinário (desastre natural), com impacto direto sobre a segurança e a dignidade da população atingida;

b) há urgência concreta na contratação, pois a ausência de projetos elétricos aprovados pela concessionária inviabiliza a execução das obras habitacionais e o restabelecimento da infraestrutura essencial;

c) o objeto contratado limita-se estritamente ao necessário para o enfrentamento da situação emergencial, não abrangendo serviços ordinários ou de caráter permanente;

d) o prazo de vigência e execução é compatível com a emergência, sem extrapolação temporal que descaracterize a excepcionalidade da contratação direta;

e) foi realizada pesquisa de preços, com comprovação de compatibilidade com o mercado e escolha da proposta mais vantajosa, em atendimento ao art. 72, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021.

### Da escolha do fornecedor e da vantajosidade da contratação

A escolha da empresa SEL Projeto e Obras Ltda. fundamentou-se em critério objetivo e verificável, qual seja, a apresentação do menor preço global dentre as propostas válidas coletadas, aliado ao pleno atendimento das exigências técnicas e normativas estabelecidas no Termo de Referência.

Tal procedimento afasta qualquer alegação de direcionamento ou arbitrariedade, demonstrando a observância dos princípios da isonomia, economicidade, eficiência e interesse público, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

### 4. Da observância dos princípios administrativos

A contratação emergencial em análise encontra-se alinhada aos princípios que regem as contratações públicas, em especial:

- Legalidade, por estar expressamente prevista em lei;

- Eficiência, por viabilizar resposta célere à situação emergencial;

- Planejamento e proporcionalidade, ao restringir o objeto ao estritamente necessário;

- Segurança jurídica, por estar formalmente instruída com Termo de Referência, pesquisa de preços, justificativa técnica e jurídica.

### 5. Conclusão jurídica

Diante do exposto, resta juridicamente fundamentada e legalmente admissível a contratação direta, por dispensa de licitação, para elaboração e aprovação de projetos técnicos de rede elétrica e iluminação pública destinados ao atendimento de conjuntos habitacionais de interesse social no Município de Rio Bonito do Iguaçu, nos termos do art. 75, inciso VIII, c/c art. 72, ambos da Lei nº 14.133/2021, desde que observadas as condições e limites inerentes à situação emergencial.

## 6. RISCOS DECORRENTES DA NÃO CONTRATAÇÃO

A não realização da contratação emergencial para elaboração e aprovação dos projetos técnicos de rede elétrica e iluminação pública acarreta riscos relevantes à Administração Pública, à coletividade e ao interesse público, conforme se descreve a seguir:

### 1. Risco à segurança da população

A inexistência de projetos elétricos regularmente aprovados inviabiliza a implantação de redes de energia e iluminação pública, expondo a população afetada, especialmente famílias em situação de vulnerabilidade social, a condições precárias de habitabilidade, com risco aumentado de acidentes elétricos, quedas, incêndios e ocorrências relacionadas à ausência de iluminação adequada.

### 2. Risco de agravamento do impacto social do desastre

A demora na adoção das providências técnicas necessárias compromete o reassentamento das famílias atingidas pelo desastre natural, prolongando situações de desalojamento, insegurança e vulnerabilidade social, em afronta ao dever constitucional do Poder Público de proteção à dignidade da pessoa humana.

### 3. Risco de paralisação ou atraso das obras habitacionais

A execução de obras de moradias sociais depende, como condição prévia, da existência de projetos elétricos aprovados pela concessionária de energia. A não contratação dos serviços técnicos inviabiliza o início ou a continuidade das obras, ocasionando atrasos significativos e comprometendo cronogramas físicos e financeiros.

### 4. Risco de perda ou devolução de recursos públicos

Eventuais recursos vinculados a programas habitacionais ou ações emergenciais podem ter sua aplicação comprometida em razão do descumprimento de prazos, com risco de devolução de valores ou de impossibilidade de captação de novos recursos, gerando prejuízo ao erário.

### 5. Risco jurídico e de responsabilização administrativa

A omissão na adoção de medidas necessárias para enfrentamento da situação emergencial pode ensejar questionamentos por parte dos órgãos de controle, bem como eventual responsabilização dos gestores por falha na prestação do serviço público essencial e por omissão administrativa.

### 6. Risco de execução irregular ou informal de instalações elétricas

A ausência de projetos técnicos formalmente aprovados pode induzir à realização de ligações provisórias ou irregulares, sem respaldo técnico e normativo, aumentando riscos operacionais, de segurança e de futuras intervenções corretivas, com custos adicionais à Administração.

### 7. Risco de ineficiência administrativa

A postergação da contratação compromete a eficiência da atuação administrativa, uma vez que impede a adoção de solução técnica estruturada e regular, resultando em respostas fragmentadas, paliativas e potencialmente mais onerosas ao longo do tempo.

7. TEMPOPARIEDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação possui natureza excepcional e temporária, com prazo máximo de 60 (Sessenta) dias, vedada qualquer prorrogação, em estrita observância ao art. 75, §8º, da Lei nº 14.133/2021.

Não se trata, portanto, de substituição de procedimento licitatório regular, mas de medida administrativa excepcional, voltada exclusivamente ao atendimento da situação emergencial.

## 8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

Para fins de comprovação da capacidade técnica necessária à execução do objeto, a empresa a ser contratada deverá atender aos seguintes requisitos mínimos, nos termos da Lei nº 14.133/2021:

- Qualificação técnica-profissional

A contratada deverá comprovar que dispõe, em seu quadro permanente ou por meio de contrato de prestação de serviços, de profissional legalmente habilitado, atendendo cumulativamente às seguintes condições:

a) Engenheiro Eletricista, devidamente registrado e com situação regular junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;

b) Comprovação de vínculo profissional com a empresa contratada, por meio de contrato social, carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços ou outro documento legalmente admitido;

c) Compromisso de emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente aos serviços contratados, antes do início da execução.

### 2. Qualificação técnica-operacional da empresa

A empresa deverá comprovar capacidade técnico-operacional compatível com o objeto da contratação, mediante apresentação de, no mínimo:

a) Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a execução satisfatória de serviços de engenharia elétrica similares ao objeto, consistentes na elaboração de projetos de rede de distribuição de energia elétrica e/ou iluminação pública, incluindo aprovação junto à concessionária de energia;

b) Comprovação de que os serviços atestados foram executados em conformidade com normas técnicas aplicáveis e exigências de concessionária de distribuição de energia elétrica.

### 3. Credenciamento junto à concessionária de energia

A empresa deverá comprovar cadastro, credenciamento ou habilitação ativa junto à concessionária de energia elétrica COPEL, apta a elaborar, protocolar e acompanhar processos de aprovação de projetos de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública, conforme normas técnicas vigentes.

- Registro da pessoa jurídica

A empresa deverá comprovar:

a) Registro regular da pessoa jurídica junto ao CREA da respectiva jurisdição;

b) Regularidade do responsável técnico indicado, sem impedimentos ao exercício profissional.

- Observância ao princípio da proporcionalidade

As exigências de qualificação técnica ora estabelecidas são estritamente proporcionais e necessárias à adequada execução do objeto, limitando-se à comprovação de aptidão técnica compatível com a complexidade dos serviços e com a situação emergencial, em conformidade com o disposto nos arts. 67, 68 e 69 da Lei nº 14.133/2021, vedada a imposição de requisitos excessivos ou restritivos à contratação direta.

## 9. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços técnicos a serem contratados compreendem, no mínimo:

- Levantamento técnico e cadastral em campo;

- Análise de viabilidade técnica junto à concessionária;

- Elaboração de projetos de rede de distribuição de energia elétrica em média e baixa tensão;

- Elaboração de projetos de iluminação pública;

- Dimensionamento de condutores, postes, transformadores, luminárias e demais equipamentos;

- Elaboração de memoriais descritivos, memoriais de cálculo e listas de materiais;

- Adequação dos projetos às normas técnicas da concessionária e às normas da ABNT;

- Protocolização, acompanhamento e atendimento de exigências técnicas até a aprovação final dos projetos junto à concessionária;

- Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA.

Os projetos deverão contemplar, entre outros, os seguintes empreendimentos:

- Conjunto Habitacional Walter;

- Conjunto Habitacional Pio XII;

- Conjunto Habitacional Campo do Bugre;

- Extensões, realocações e adequações de rede elétrica necessárias ao atendimento das áreas afetadas.

## 10. REQUISITOS TÉCNICOS DA CONTRATADA

A empresa a ser contratada deverá comprovar:

- Registro regular no CREA da pessoa jurídica;

- Indicação de profissional engenheiro eletricista legalmente habilitado como responsável técnico;

- Experiência comprovada na elaboração de projetos de rede elétrica aprovados pela concessionária de energia;

- Certificação, credenciamento ou cadastro ativo junto à COPEL para elaboração e aprovação de projetos de rede de distribuição;

- Capacidade técnica compatível com a complexidade e urgência dos serviços.

## 11. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução dos serviços será de até 60 (Sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser ajustado em função de eventuais exigências complementares da concessionária de energia.

## 12. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato terá vigência de até 120 (cento e vinte) dias, limitada exclusivamente à execução e aprovação dos projetos objeto da contratação emergencial, vedada qualquer prorrogação que descaracterize a situação emergencial.

## 13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Elaborar os projetos conforme as normas técnicas vigentes e determinações da concessionária;

- Manter equipe técnica habilitada durante toda a execução dos serviços;

- Responsabilizar-se integralmente pela qualidade técnica dos projetos;

- Prestar esclarecimentos e promover ajustes sempre que exigidos pela concessionária;

- Responder por quaisquer danos decorrentes de erros técnicos ou omissões nos projetos.

## 14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Fornecer as informações e documentos necessários à elaboração dos projetos;

- Disponibilizar acesso às áreas para realização dos levantamentos técnicos;

- Efetuar o pagamento conforme as condições estabelecidas no contrato.

## 15. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após a entrega e aprovação final dos projetos junto à concessionária de energia, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela fiscalização técnica do Município.

## 16. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização será exercida por servidor ou comissão designada, com formação técnica compatível, responsável por acompanhar, verificar e atestar a correta execução dos serviços.

## 17. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

Para a presente contratação emergencial, após pesquisa de preços realizada com empresas especializadas na elaboração e aprovação de projetos de rede elétrica e iluminação pública junto à concessionária de energia, constatou-se que a empresa SEL Projeto e Obras Ltda., inscrita no CNPJ nº 01.898.018/0001-15, apresentou o menor preço global, no valor de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), para execução integral do objeto pretendido.

Além da vantagem econômica, a empresa selecionada comprovou atender plenamente aos requisitos técnicos indispensáveis à contratação, notadamente:

- Atuação comprovada na elaboração de projetos de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública;

- Experiência na aprovação de projetos junto à concessionária de energia elétrica (COPEL);

- Disponibilidade de profissional engenheiro eletricista legalmente habilitado, com registro ativo no CREA e emissão da correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

- Capacidade técnica e operacional compatível com a complexidade e a urgência dos serviços demandados.

Ressalta-se que a escolha do fornecedor observou os princípios da economicidade, eficiência e interesse público, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, limitando-se estritamente ao atendimento da situação emergencial decorrente do desastre natural ocorrido no Município, sem extrapolar o objeto necessário à superação da emergência.

## 18. JUSTIFICATIVA DE PREÇO

Em atendimento ao disposto no art. 72, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021, foi realizada pesquisa de preços com empresas atuantes no mercado e devidamente qualificadas para a elaboração e aprovação de projetos de rede elétrica e iluminação pública junto à concessionária COPEL.

Foram obtidas as seguintes propostas:

- SEL Projeto e Obras Ltda. – Valor global: R$ 18.400,00;

- Voltaica Engenharia e Construções Elétricas Ltda. – Valor global: R$ 19.500,00;

- Piva Engenharia Ltda. – Valor global: R$ 20.500,00.

Da análise dos orçamentos obtidos junto a empresas atuantes no ramo específico da engenharia elétrica, observa-se que os valores apresentados encontram-se compatíveis entre si e condizentes com os preços usualmente praticados no mercado para serviços de mesma natureza, complexidade técnica e escopo, não se verificando discrepâncias relevantes que indiquem sobrepreço ou inexequibilidade.

A proposta apresentada pela empresa SEL Projeto e Obras Ltda., no valor global de R$ 18.400,00, revelou-se a mais vantajosa para a Administração, por representar o menor preço dentre as propostas válidas coletadas, mantendo plena conformidade com os requisitos técnicos, normativos e operacionais definidos no Termo de Referência. Ressalta-se que a escolha do fornecedor fundamentou-se em critério objetivo de economicidade, decorrente de pesquisa de preços formalmente documentada, não havendo margem para subjetividade ou discricionariedade indevida, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, razoabilidade e interesse público, conforme preconiza a Lei nº 14.133/2021.

## 19. DOTAÇÃO ORÇAEMNTÁRIA

### As despesas decorrentes da contratação correrão à conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento vigente, com as adequações necessárias em razão da situação de calamidade pública, conforme dotação anexa a este processo.

## 20. DISPOSIÇÕES FINAIS

A presente contratação limita-se exclusivamente ao atendimento da situação emergencial decorrente do desastre natural, sendo vedada sua utilização para

Parte inferior do formulário

Rio Bonito do Iguaçu, 20 de fereiro de 2025

________________________

Claudinei Xavier do Rego

Representante da Secretaria

Municipal de Obras e Urbanismo